Oleśnica, dnia 04.08.2022 r.

**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Przedmiotem zamówienia jest: „Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w zasobie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy”

Znak sprawy: MT.480.89.2022

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

**Pytanie nr 1**

Witam Państwa, proszę o doprecyzowanie:

W lokalach Moniuszki 55/7 oraz W. Polskiego 53/54 mamy okna połaciowe ( dachowe ) \*dla okien PCV wyznaczyli Państwo współczynnik Uw= 0,9 W/m2K i to jest jasne, **natomiast jaki współczynnik ma być dla w/w okien dachowych ( 1,1 czy może 0,9 a może nie ma znaczenia i chodzi o okno dachowe standardowe ) ?**

**Odpowiedź:**

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy informuje, iż współczynnik przenikania ciepła dla okien połaciowych (dachowych) to **U(max) [W/(m2·K)] = 1,1.**

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert do dnia **09.08.2022r. godzina 10.00.**

Kierownik Zamawiającego

mgr inż. Izabela Świąder